Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk

Pernštýnské náměstí 77, Pardubice 530 02

Veřejná zakázka

Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku :
„Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích – rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice“

Dodatečná informace č. 3
k zadávací dokumentaci
1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli:

1.1. Název veřejné zakázky:
Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích – rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice  
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:
VŘ 08/2012
1.3. Identifikační údaje o zadavateli:

název:



Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk
sídlo:



Pernštýnské náměstí 77, 530 02 Pardubice

IČ:



0085219

1.4. Kontaktní osoba:




jméno:



Bc. Radomíra Kodetová - ředitelka

telefonní kontakt:

466 531 240

e-mail kontakt:

r.kodetova@knihovna-pardubice.cz
1.5. Druh veřejné zakázky

otevřené řízení – dle § 27 zák.č. 137/2006 Sb,  

                                                                v platném znění

1.6. Místo plnění veřejné zakázky
Ohrazenice 157, 533 53 Pardubice - Ohrazenice
1.7. Doba plnění veřejné zakázky
02 – 07/2013
1.8. Forma zadávacího řízení:

veřejná zakázka na stavební práce
2. Obsah dodatečné informace

Na základě obdržených dotazů případných zájemců o účast ve VŘ : 

a) „Při kontrole zámečnických výrobků jsme u výrobku Z 04 Pevná mříž 1500 x 1250 mm narazili na nesoulad mezi výkazem výměr a výpisem prvků. Ve výpisu prvků je uvažováno se 14 – ti kusy o rozměru 1500 x 1250 m, ale ve výkazu výměr v položce č. 87 je ve výpočtu uvažováno 14 kusů rozměru 2,4 x 1,85 m, což je 62,16 m2. Domníváme se, že správná výměra je dle výpisu prvků a měla by tedy být 14 x 1,5 x 1,25 = 26,25 m2. Žádáme o objasnění a povolení změny této položky ve výkazu výměr nebo zaslání nového výkazu výměr.“
Upřesňuje zadavatel po konzultaci s projektantem :
„Na dotaz ohledně rozměrů mříže výrobek Z4. Správná výměra je dle výpisu prvků a je tedy 14 x 1,5 x 1,25 = 26,25 m2
Výkaz výměr výrobek Z4:
PEVNÁ MŘÍŽ , 1500/1250 mm, okenní otvor 1200 / 950 mm,včetně  kotvení přes otvor
V Pardubicích dne 22.01.2013                                              Bc. Radomíra Kodetová

                                                                                Ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích
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