Informace o nebezpečí závažné havárie
k objektu Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o., Výrobní divize Chrudim
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1. Identifikace objektu a jeho zařazení

Sídlo a adresa provozovatele:

Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o.





Radiová 1122/1, Hostivař
 

102 00 Praha 10
Identifikační číslo provozovatele:
020 96 013
Adresa objektu:


Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o.





Výrobní divize Chrudim






Píšťovy 825
 

537 01 Chrudim III
Objekt je zařazen do skupiny A, v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

2. Identifikace krajského úřadu včetně spolupracujících subjektů podávajících informaci

· Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

tel.: 466 026 111; e-mail: posta@pardubickykraj.cz
· Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

  tel.: 950 570 111, 970 570 115; e-mail: hzspak@pak.izscr.cz
· Město Chrudim (obec s rozšířenou působností)
tel.: 469 657 111 (v případě poruchy ústředny, prosím, volejte tel. 603 803 329)
e-mail: urad@chrudim-city.cz
· Město Slatiňany

  tel.: 469 681 102 (spojovatelka); e-mail: mesto@slatinany.cz 

· Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o.
  tel.: 226 060 682, e-mail: info@pentachemicals.eu 
3. Jednoduchý popis činností prováděných v objektu provozovatele

Základními činnostmi v objektu jsou příjem anorganických i organických chemických látek a směsí, jejich adjustace a distribuce. Látky pevné jsou skladovány odděleně od kapalných, toxické a vysoce toxické odděleně od kyselin, látky vysoce hořlavé a hořlavé od látek oxidujících. Kromě skladování se v objektu provádí stáčení hořlavých kapalin, maloobjemová mísení nebo regenerace rozpouštědel a destilace kyseliny dusičné.
4. Seznam nebezpečných látek, které mohou ohrozit okolní obyvatelstvo (popisu jejich nebezpečných vlastností, následky scénářů závažné havárie, možnost domino efektu)

Jedná se o různé chemické látky skladované v menších množstvích, které se vyznačují toxicitou, avšak až po součtu jejich množství je naplněno zařazení objektu do skupiny A. Dále se v objektu nacházejí hořlavé kapaliny a v menší míře nebezpečné látky  s kategorií nebezpečnosti pro životní prostředí. Seznam skladovaných nebezpečných látek s jejich klasifikací a množstvím je podrobněji popsán v bezpečnostním programu prevence závažných havárií. Možným typem havárie je požár, případně únik nebezpečných látek do ovzduší.   
Společnost v objektu používá nebezpečné látky, které mohou způsobit závažnou havárii. Údaje k nebezpečným látkám jsou k dispozici na krajském úřadě. Další informace o rizicích havárie, opatření k jejich zvládání a o provedených kontrolách jsou rovněž uloženy na krajském úřadě. 

5. Informace o způsobu varování osob v případě vzniku závažné havárie (žádoucí chování osob, možnost získání informací)

Jak budete varováni?

· vyhlašovací prostředky

· koncové prvky varování (sirény, místní informační systémy) 

· mobilní sirény na vozidlech zasahujících složek

· výstražná rozhlasová zařízení na služebních vozidlech hasičů, policistů

· místní rozhlas 

· přímé varování občanů

· příslušníky složek integrovaného záchranného systému, případně dalšími pověřenými osobami

· odvolání opatření

· informování proběhne stejným způsobem jako při vyhlášení

Varovný signál: „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ – kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund. Signál může být opakován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. 
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6. Informace o datu provedení poslední kontroly v objektu 

Tuto informaci je možné zjistit na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje. 

7. Podrobnosti o získání dalších důležitých informací dle zákona o právu na informace o životním prostředí 

Podrobnosti lze zjistit na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Příloha: Co dělat při havárii?
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NepiibliZujte se k mistu havarie.

Schovejte se, budova vas ochrani.

Zaviete okna a dvefe a vypnéte klimatizaci

Omezte telefonoval

V auté vypnéte klimatizaci a odjedte.

Zapnéte si rozhlas a televizi.

Pii evakuaci dbejte pokynd zasahujicich slozek.
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